Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №12 от 09.04.2020 г.

| № п.п. | Текст запроса разъяснений | Ответ на запрос разъяснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | В BOQ не учтены светильники дизайн освещения и блок розетки для дизайн зоны VIP и зоны ЗПК в соответствии с приложением 3В06-6, 3В06-7. Просим уточнить необходимость учитывать при расчёте указанные в данных приложениях светильники и розетки? 3В06-6, 3В06-7 | Дизайн-проект для зон VIP и зон ЗПК разрабатывается Генподрядчиком. Оснащение зон VIP и зон ЗПК всем необходимым оборудованием (в том числе розетками и светильниками) необходимо учитывать. См. раздел 2.1 Таблицы №1. |
| 2 | В расчете электрических нагрузок отсутствует нагрузка розеточной сети и сети освещения зоны ЗПК и VIP, также отсутствует информация, откуда запитывается данное оборудование и необходим ли дополнительный распределительный шкаф для распределения питания. Просим уточнить информацию? ИОС 1.1. | Электрические нагрузки на розеточной сети и освещения зон VIP и ЗПК включены в расчет нагрузок (включены в позиции розеточные сети и внутреннее рабочее и аварийное освещение соответственно). Дополнительных распределительных шкафов не требуется. |