Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №10 от 10.04.2020 г.

| № п.п. | Текст запроса разъяснений | Ответ на запрос разъяснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | В соответствии с приложением 3В01 в объем работ генподрядчика входит п.3.13.28 Технологическая радиосвязь, но в BOQ и техническом задании данные работы отсутствуют. В приложении 3В08 "Технические требования" дается разъяснение касаемо системы радиосвязи п.5.5. и в BOQ предусмотрено оборудование в соответствии с техническими требованиями п.1367- 1372. Просим подтвердить достаточность указанного оборудования в ТЗ, т.к. технологическая связь предполагает применять более расширенный перечень оборудования. Здание МВЛ, Разделы 3В01, 3В08 | Данного оборудования технологической радиосвязи, указанного в Таблице №1, достаточно, т.к. это оборудование к существующей системе. |