Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №21 от 11.04.2020 г.

| № п.п. | Текст запроса разъяснений | Ответ на запрос разъяснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | АР. Хранение демонтируемых элементов фасадов, внутренней отделки и прочих элементов, с пометкой «для дальнейшего использования» входит в обязанности подрядчика? Либо передается Заказчику? | Возможность повторного использования демонтируемых элементов определяет Генеральный подрядчик и согласовывает с Заказчиком. Хранение входит в ответственность Генерального подрядчика. |
| 2 | Фасады. Устрйоство декоративных ламелей на частях фасадов, в осях 18/А-Е входит в ответственность подрядчика, либо они уже присутствуют на существующих фасадах? Так как в чертежах данная зона не указана как входящая в объем работ | На существующих фасадах декоративные ламели не предусмотрены. Ламели в указанных осях входят в ответственность Генерального подрядчика. |
| 3 | Фасады. Что из себя представляют наклонные вертикальные и горизонтальные декоративные ламели разных цветов? Возможно ли выполнение оцинкованными окрашенными касетами? Либо кассетами из композитных панелей? | При проектных проработках декоративные ламели представляли собой профиль алюминиевый, индивидуального изготовления. Габаритный размер: 150х150 мм. Для установки трех рядов гибкого неона. Крепление профиля разрабатывает компания, выполняющая работы по фасаду. Декоративная подсветка должна соответствовать п. 2.1.10 0925-6-01-ТД-3B06 |
| 4 | Фасады. Вентилируемый фасад. Возможна ли замена алюминиевых панелей Gradas на композитные или металлические оцинкованные окрашенные? | В проектных решениях указан производитель, который предусматривался на предыдущих терминалах. Кроме того, везде указано «или аналог». Подбор производителя выполняется Генеральным подрядчиком с учетом соответствия всем требованиям по конструктивной, пожарной безопасности, а также, облику здания, как существующие: цвет, фактура, материал и пр. Все технические решения и применяемые материалы должны быть согласованы Заказчиком в порядке установленном договором до размещения заказов на изготовление. |
| 5 | Фасады. Демонтаж. Рассматривается ли повторный монтаж демонтируемых остекленных фасадов и вентилируемых фасадов. Возможно ли повторное использование демонтированных элементов в случае бережного демонтажа? Либо они передаются Заказчику? | В проекте повторное использование не предусматривалось, показан демонтаж и монтаж нового. Однако в приложении 3В-05 п.2.8 установлена обязанность Генподрядчика проработать возможность повторного использования конструкций фасадов. При установлении Заказчиком и Генподрядчиком такой возможности применяются положения п.5.17 Договора подряда. |
| 6 | Кровля и кровельные материалы. Возможно ли повторное использование демонтируемых кровельных элементов, алюминиевых листов, стеклянных козырьков и прочих материалов и узловых элементов.? Либо они передаются Заказчику? | В проекте повторное использование не предусматривалось, показан демонтаж и монтаж нового. Возможность бережного демонтажа и повторного использования определяется Генеральным подрядчиком по согласованию с Заказчиком, при этом применяются положения применяются положения п.5.17 Договора подряда. |
| 7 | Согласно объемам выполняемы работ есть необходимость демонтажгых работ лифтового оборудования, а именно – лифтов 4, 5, 8, 12, Однако обратно монтируются только лифты 4,5,12. Просим уточнить, лифт №8 передается Заказику, либо утилизируется Генподрядчиком? | Передается Заказчику. |
| 8 | Демонтируемое технологическое оборудование, не подлежащее повторному использованию передается заказчику? Либо утилизируется Генеральным Подрядчиком? | Передается Заказчику. |
| 9 | Для возможности оценки объемов демонтажных работ просим передать чертежи стадии РД фасадов существующих зданий. | При оценке объёмов работ по демонтажу существующих систем Участнику закупки следует руководствоваться информацией, предоставленной в составе закупочной документации. В случае, если по мнению Участника закупки предоставленной информации не достаточно, то порядком проведения закупки участникам предоставлено право посещения Объекта с целью уточнения его технических характеристик и объёмов работ. Порядок организации посещения указан в п.34 Информационной карты (Приложение №1 к закупочной документации). Контактной лицо со стороны Заказчика - Пивоваров Станислав Сергеевич, тел. (905) 433-63-17. На дату ответа отсутствует техническая возможность предоставить в форматах pdf или dwg, ином виде на цифровом носителе, комплекты рабочей документации. Запрашиваемые комплекты на бумажном носителе могут быть предоставлены для ознакомления по адресу размещения Заказчика. |
| 10 | Для возможности оценки объемов демонтажных работ просим передать чертежи стадии РД кровель существующих зданий. | При оценке объёмов работ по демонтажу существующих систем Участнику закупки следует руководствоваться информацией, предоставленной в составе закупочной документации. В случае, если по мнению Участника закупки предоставленной информации не достаточно, то порядком проведения закупки участникам предоставлено право посещения Объекта с целью уточнения его технических характеристик и объёмов работ. Порядок организации посещения указан в п.34 Информационной карты (Приложение №1 к закупочной документации). Контактной лицо со стороны Заказчика - Пивоваров Станислав Сергеевич, тел. (905) 433-63-17. На дату ответа отсутствует техническая возможность предоставить в форматах pdf или dwg, ином виде на цифровом носителе, комплекты рабочей документации. Запрашиваемые комплекты на бумажном носителе могут быть предоставлены для ознакомления по адресу размещения Заказчика. |
| 11 | Для возможности оценки объемов демонтажных работ просим передать архитектурные чертежи стадии РД со спецификациями румбук по устройству полов для существующих зданий | При оценке объёмов работ по демонтажу существующих систем Участнику закупки следует руководствоваться информацией, предоставленной в составе закупочной документации. В случае, если по мнению Участника закупки предоставленной информации не достаточно, то порядком проведения закупки участникам предоставлено право посещения Объекта с целью уточнения его технических характеристик и объёмов работ. Порядок организации посещения указан в п.34 Информационной карты (Приложение №1 к закупочной документации). Контактной лицо со стороны Заказчика - Пивоваров Станислав Сергеевич, тел. (905) 433-63-17. На дату ответа отсутствует техническая возможность предоставить в форматах pdf или dwg, ином виде на цифровом носителе, комплекты рабочей документации. Запрашиваемые комплекты на бумажном носителе могут быть предоставлены для ознакомления по адресу размещения Заказчика. |
| 12 | Для возможности оценки объемов демонтажных работ просим передать архитектурные чертежи стадии РД со спецификациями румбук для устройства потолков для существующих зданий | При оценке объёмов работ по демонтажу существующих систем Участнику закупки следует руководствоваться информацией, предоставленной в составе закупочной документации. В случае, если по мнению Участника закупки предоставленной информации не достаточно, то порядком проведения закупки участникам предоставлено право посещения Объекта с целью уточнения его технических характеристик и объёмов работ. Порядок организации посещения указан в п.34 Информационной карты (Приложение №1 к закупочной документации). Контактной лицо со стороны Заказчика - Пивоваров Станислав Сергеевич, тел. (905) 433-63-17. На дату ответа отсутствует техническая возможность предоставить в форматах pdf или dwg, ином виде на цифровом носителе, комплекты рабочей документации. Запрашиваемые комплекты на бумажном носителе могут быть предоставлены для ознакомления по адресу размещения Заказчика. |
| 13 | Для возможности оценки объемов демонтажных работ просим передать кладочные архитектурные чертежи стадии РД со спецификациями румбук для устройства стен и перегородок для существующих зданий | При оценке объёмов работ по демонтажу существующих систем Участнику закупки следует руководствоваться информацией, предоставленной в составе закупочной документации. В случае, если по мнению Участника закупки предоставленной информации не достаточно, то порядком проведения закупки участникам предоставлено право посещения Объекта с целью уточнения его технических характеристик и объёмов работ. Порядок организации посещения указан в п.34 Информационной карты (Приложение №1 к закупочной документации). Контактной лицо со стороны Заказчика - Пивоваров Станислав Сергеевич, тел. (905) 433-63-17. На дату ответа отсутствует техническая возможность предоставить в форматах pdf или dwg, ином виде на цифровом носителе, комплекты рабочей документации. Запрашиваемые комплекты на бумажном носителе могут быть предоставлены для ознакомления по адресу размещения Заказчика. |
| 14 | Для возможности оценки стоимости материалов при выполнении работ просим передать чертежи АР с указанием наименования, бренда, марки финишных материалов, таких как плитка и дизайн элементов интерьера. | При оценке объёмов работ Участнику закупки следует руководствоваться информацией, предоставленной в составе закупочной документации. В случае, если по мнению Участника закупки предоставленной информации не достаточно, то порядком проведения закупки участникам предоставлено право посещения Объекта с целью уточнения его технических характеристик и объёмов работ. Порядок организации посещения указан в п.34 Информационной карты (Приложение №1 к закупочной документации). Контактной лицо со стороны Заказчика - Пивоваров Станислав Сергеевич, тел. (905) 433-63-17. На дату ответа отсутствует техническая возможность предоставить в форматах pdf или dwg, ином виде на цифровом носителе, комплекты рабочей документации. Запрашиваемые комплекты на бумажном носителе могут быть предоставлены для ознакомления по адресу размещения Заказчика. |
| 15 | Декоративный элемент из хромированной трубы на центальном фасаде в осях 9-12 проходят сквозь стеклянный козырек. Просим уточнить, данные элементы необходимо выполнить согласно АР, и выполнить сквозь козырек. | Декоративный элемент предполагалось выполнить из неразрезной гнутой трубы диаметром 200 мм, для соблюдения общей устойчивости конструкции. При таком решении конструкция проходила сквозь козырек. При разработке РД возможны иные варианты, если они будут соответствовать общей концепции и всем необходимым требованиям устойчивости и безопасности конструкций. |