Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №25 от 14.04.2020 г.

| № п.п. | Текст запроса разъяснений | Ответ на запрос разъяснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требуется учитывать объем установки забора за границей зоны благоустройства? | Замечание рассмотрено. Нет, установка забора за границей зоны благоустройства не требуется, это существующее ограждение. |
| 2 | При восстановлении существующего покрытия требуется фрезерование для устройства новых слоев а/б или новые слои а/б укладываются поверх существующих, если второй вариант то следует ли заложить объем на ремонт существующих ям и колейности? | Замечание рассмотрено. При восстановлении существующего а/б покрытия, снимается старый слой асфальтобетона и укладывается новый. |
| 3 | Требуется устройство тактильной плитки на путях следования ММГН? | Замечание рассмотрено. Да, тактильную плитку необходимо укладывать. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 4 | При прокладке трассы 6 кВ следует учитывать восстановление покрытия? Съемка на данном участке отсутствует. | Замечание рассмотрено. Работы по восстановлению покрытий, учтены в разделе Благоустройство Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |