Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №30 от 29.04.2020 г.

| № п.п. | Текст запроса разъяснений | Ответ на запрос разъяснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | В рамках участия в открытых переговорах на Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий международного аэропорта Волгоград» прошу Вас уточнить место расположение и состав наполнения (мебели, оборудования и т.д. ) зоны «ВИП дворик». | Дизайн зона «ВИП-дворик» находится между терминалом ВВЛ (поз. 1.1 по ГП) и пассажирским павильоном на 700 человек (поз. 6 по ГП) см. Приложение «3В05-3_Генплан, границы работ по благоустройству». Выход во дворик предусмотрен из Сектора специального обслуживания, пом. 2-1.02.01 в осях Б/1-В по оси 1 см. Приложение «3В06-1_Поэтажные планы, план кровли», лист 13 графической части. Разработка Дизайн-проектов для зон ВИП и ЗПК выполняется Генеральным подрядчиком в полном объеме на стадии рабочего проектирования. Уровень отделки и наполнения зон ВИП, ЗПК должен быть аналогичным уровню и стилю существующего оформления, отделки. В Таблице №1 к заявке на участие в переговорах в разделе 2 1 «Дизайн-зоны» учтены позиции по наполнению мебелью зон ВИП и ЗПК. |