Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №22 от 11.04.2020 г.

| № п.п. | Текст запроса разъяснений | Ответ на запрос разъяснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | В какой расценке учитывать земельные работы по демонтажу сетей. В благоустройстве учтено только демонтаж асфальтового покрытия ИОС2.1 | Земельные работы по демонтажу водопроводных сетей необходимо учитывать в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах, в разделе 1_3_2_1 «НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Демонтаж», в расценках на демонтаж трубопроводов, колодцев, гидрантов, резервуара. |
| 2 | В какой расценке учитывать погрузку и вывоз демонтируемых сетей ИОС2.1 | Погрузку и вывоз демонтируемых водопроводных сетей необходимо учитывать в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах, в разделе 1_3_2_1 «НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Демонтаж», в расценках на демонтаж трубопроводов, колодцев, гидрантов, резервуара. |
| 3 | В какой расценке учитывать опорожнение демонтируемых сетей и действующих сетей при врезке в них новых или это обеспечивает заказчик ИОС2.1 | Опорожнение демонтируемых водопроводных сетей необходимо учитывать в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах, в разделе 1_3_2_1 «НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Демонтаж», в расценках на демонтаж трубопроводов, резервуара. Опорожнение действующих водопроводных сетей, при подключении к ним новых сетей учитывать в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах, в разделе 1_3_2_2 «НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Монтаж», в расценках на монтаж трубопроводов, резервуара. |
| 4 | Какого типа система автополива применена? Для аналога ИОС2.1 | Необходимо применить комбинированную систему автополива газона (роторную + капельную). |
| 5 | Не описана потребность в мероприятиях при пересечении дефшвов - применение виброкомпенсаторов или выбровставок при пересечении дефшвов трубопроводами ИОС2.2 | В объеме ИОС2.2 отсутствуют проектируемые трубопроводы В1, Т3, Т4, проходящие через деформационные швы. Мероприятия при пересечении деформационных швов отсутствуют. |
| 6 | В какой расценке учитывать земельные работы по демонтажу сетей. В благоустройстве учтено только демонтаж асфальтового покрытия ИОС3.1 | Земельные работы по демонтажу сетей канализации необходимо учитывать в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах, в разделе 1_3_3_1 «НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ. Демонтаж», в расценках на демонтаж трубопроводов, колодцев, емкостей. |
| 7 | 2095 Поставка и монтаж, Водоотводный лоток с решеткой щелевой, DN110, чугун, бетон, включая все сопутствующие материалы и работы - согласно ПЗ лоток DN200 ВетоМакс ЛВ-20.26.31-Б-3 с пескоуловителем ПУ 20.26.57-Б ИОС3.1 | В Таблице №1 заявке на участие в переговорах ошибочно указан лоток DN110. Необходимо учитывать лоток DN200 с решеткой, пескоуловителем, включая все сопутствующие материалы и работы. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 8 | В какой расценке учитывать прочистки в лючках и люки в полу над каналами ИОС3.2 | Прочистки и лючки необходимо учитывать в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах, в разделе 1_1_7_2 «СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ. Монтаж», в расценках на монтаж трубопроводов. |
| 9 | В какой расценке учитывать лючки под прочистки и ревизии в перегородках ИОС3.2 | Прочистки, ревизии и лючки необходимо учитывать в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах, в разделе 1_1_7_2 «СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ. Монтаж», в расценках на монтаж трубопроводов. |
| 10 | Не указаны мероприятия при пересечении деф. швов трубопроводами. ИОС3.2 | В объеме ИОС3.2 отсутствуют проектируемые трубопроводы, проходящие через деформационные швы. Мероприятия при пересечении деформационных швов отсутствуют. |
| 11 | Просим подтвердить применение шкафов на один пожарный кран, на объекте установлены спаренные пожарные краны ПБ5 | Не подтверждаем. В спецификации заложены шкафы со спаренными пожарными кранами, см. Приложение «3В08-5_Ведомости и спецификации инж. Систем» спецификацию раздела ПБ5. |
| 12 | Не учтен монтаж СПЖ ПБ5 | Проектом не предусматривается установка дополнительных СПЖ. |
| 13 | Не учтен монтаж кранов для промывки и спуска воды ПБ5 | С учётом расположения сетей и возможности доступа проектом предусматривается промывка системы через пожарные краны. |
| 14 | Не указаны мероприятия при пересечении трубопроводами деф.швов. ПБ5 | В рамках разработки проектной и тендерной документации не предусматривается детализация данных работ, при необходимости учесть в рамках разработки РД. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 15 | Кран трехходовой и манометры по схеме ИТП - 30шт В BOQ 27 шт ИОС4.1 | Количество трехходовых кранов и манометров необходимо принять согласно схеме - 30 шт. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 16 | Для ИТП не предусмотрен металл для крепления, Антикорозионные материалы. ИОС4.1 | Для креплений предусмотреть металлопрокат 500 кг. В качестве антикоррозионных материалов принять кремнийорганическая эмаль КО-8104 150 м2. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 17 | Для фанкойлов не учтена обвязка: -гибкие подводки - 188шт -воздухоотводчик+ кран шаровый -99шт -фильтр -99шт -Балансировочный клапан-99шт -спускник-99шт -Кран щаровый- 188шт (учтен только двухходовой клапан в комплекте с фанкойлом) ИОС4.4 | В спецификации основного оборудования учтены основные позиции для оценки стоимости работ. Количество запорно- регулирующей арматуры, гибкой подводки и т.п., уточняется на стадии РД в соответствии с приведенными в документации узлами обвязки теплообменников. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 18 | Для вновь поставляемых приточных установок П42, П44-П51 отсутствуют секции охлаждения. Просим подтвердить отсутствие секции охлаждения на установках приточного воздуха для обслуживания помеещений с постоянными рабочими местами. ИОС4.4 | Подтверждаем. Секции охлаждения отсутствуют. |
| 19 | Если необходима установка сеекций охлаждения для приточных установок, необходимо учесть узлы обвязки по холоду. ИОС4.4 | Секции охлаждения отсутствуют, узлы не нужны. |
| 20 | для магистральных трубопроводов отсутствует запорная, регулирующая арматура. ИОС4.4 | Согласно данным обследования запорно- регулирующая арматура магистральных трубопроводов и холодильного центра признана работоспособной. Подразумевается использование существующей арматуры. Необходимость использования новой арматуры определяется на стадии РД, в соответствии с приведенными в документации схемами обвязки теплообменников. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |