Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №27 от 16.04.2020 г.

| № п.п. | Текст запроса разъяснений | Ответ на запрос разъяснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | В BOQ отсутствует оборудование из раздела Технические средства таможенного контроля ФТС шифр 0925-6-01-ПД-ИОС7.5.СО. Просим уточнить, входит ли данное оборудование в объем Генерального подрядчика? | Данное оборудование входит в объем поставки Генерального подрядчика и содержится в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах в разделе 2 2 11 «Технические средства таможенного контроля ФТС», учтены комплектно. |
| 2 | В Спецификации раздела 0925-6-01-ПД-ИОС7.4 ТКДРМ система Янтарь-1П3 отсутствует, а в спецификации 0925-6-01-ТД-ИОС7.1.rev02 поз 21.3 обозначена как «Радиационный монитор ПБ, габ. Размеры: 2750х1898х572 мм». При этом в BOQ есть позиции по демонтажу/монтажу Янтарь-1П3, просим уточнить, данные позиции являются существующим оборудованием? | Позиции по демонтажу радиационных мониторов в спецификации 0925-6-01-ТД-ИОС7.1.rev02 отсутствуют. Проектом ИОС7.1 (Технологические решения) заложены радиационные мониторы типа «Янтарь-ПБ», а не типа «Янтарь-1ПЗ». Все радиационные мониторы, обозначенные в спецификации 0925-6-01-ТД-ИОС7.1.rev02, являются новым оборудованием, поставка и монтаж новых радиационных мониторов учтены в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах в разделе 1 1 17 4 1 «Оборудование СОБ». Радиационный монитор типа «Янтарь-1ПЗ» является существующим оборудованием средств досмотра ФТС. |
| 3 | В части монтажа Янтарь-1П3, просим: 1. уточните куда подключается данное оборудование; 2. уточните тип требуемого комплекта ВН; 3. уточните способ установки комплекта ВН; 4. уточните тип КМЧ для данной системы. | На 1 этапе Радиационный монитор «Янтарь-1ПЗ» с комплектом видеонаблюдения (ВН) демонтируется из зала повышенной комфортности (2 этаж) и монтируется на линию контроля крупногабаритного багажа ВВЛ/МВЛ. Подключается Радиационный монитор «Янтарь-1ПЗ» с комплектом видеонаблюдения (ВН) в существующий щит ШКВ-02, расположенный в пом. 0-2.24.09 на 2 этаже. На 2 этапе Радиационный монитор «Янтарь-1ПЗ» с комплектом видеонаблюдения (ВН) переносится на новое место размещения линии контроля крупногабаритного багажа МВЛ. На 3 этапе Радиационный монитор «Янтарь-1ПЗ» с комплектом видеонаблюдения (ВН) демонтируется и передается в ЗИП. Комплект видеонаблюдения (ВН) смонтировать отдельно от стоек «Янтарь-1ПЗ», на стенах или потолке с использованием монтажного комплекта. Комплект монтажных частей (КМЧ) выбирается согласно «Инструкции по монтажу, пуску, наладке системы «Янтарь». |
| 4 | Для возможности проверки объемов работ по внутренней отделке необходимы чертежи раздела АР с отметками потолков и отметками по стеклянным перегородкам. Без данной информации расчет объемов отделки стен, запотолочного и потолочного пространства возможен только ориентировочный. Так, например восях А-Б/2-5, А-Б/14-17 в зоне второго света появились помещения арендаторов с указанием «перегородка не доходит до подвесного потолка», соответственно здесь подразумевается то, что данные помещения не имеют собственного конструкция покрытия и потолки в них не устраиваются, а перегородки выполняются свободностоящими? | При оценке объёмов работ Участнику закупки следует руководствоваться информацией, предоставленной в составе закупочной документации. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |