Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №29 от 24.04.2020 г.

| № п.п. | Текст запроса разъяснений | Ответ на запрос разъяснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Просим уточнить информацию касательно РТУ Rapiscan- где они установлены и необходимо ли их интегрировать в общую систему досмотра. | Расстановка РТУ Rapiscan представлена в Приложении «3В09-4_Технологические решения». РТУ Rapiscan установлены в следующих зонах досмотра: 1. Входной досмотр; 2. КПП выхода на перрон; 3. Сдача негабаритного багажа МВЛ; 4. Досмотр багажа на вылет в составе системы обработки багажа с фронта регистрации МВЛ; 5. Зона досмотра при блоке оформления оружия МВЛ; Данные РТУ обеспечены соответствующими портами СКС (структурированной кабельной системы) для связи в единую сеть передачи данных. Интеграция в общую систему досмотра предусматривается. |
| 2 | Просим уточнить данные по интроскопу nuctech 100100db в зоне МВЛ - какой у него PLC контроллер. Просим предоставить полный список технических характеристик по нему | Данная РТУ является существующим оборудованием. При оценке объёмов работ Участнику закупки следует руководствоваться информацией, предоставленной в составе закупочной документации. В случае, если по мнению Участника закупки предоставленной информации не достаточно, то порядком проведения закупки участникам предоставлено право посещения Объекта с целью уточнения его технических характеристик и объёмов работ. Порядок организации посещения указан в п.34 Информационной карты (Приложение №1 к закупочной документации). Контактной лицо со стороны Заказчика - Пивоваров Станислав Сергеевич, тел. (905) 433-63-17. |